## ATLANTIS
Proveedor: OPERADORA MEDICA ATLANTIS, S.A. DE C.V.
No. | Grupo de estudios al cual está asignado el equipo | [23 empty] | Equipo
| Grupo 1. Quimica clinica | Grupo 1. Hemoglobina Fecal | Grupo 3. Citometría Hemática | Grupo 3. Coagulación | Grupo 4. Coagulación especial | Grupo 5. Examen General de Orina | Grupo 6. Gases en Sangre | Grupo 7. Microbiologia | Grupo 8. Inmunología | Grupo 9. Hormonas | Grupo 10. Marcadores Tumorales | Grupo 11. Autoinmunidad | Grupo 12. Serologia | Grupo 13. Fármacos | Grupo 14. Glicada | Grupo 15. Citometría de flujo | Grupo 16. Citogenética | Grupo 17. Electroforesis | Grupo 18. Histocompatibilidad | Grupo 19. Micobacterias | Grupo 20. Biología Molecular | Grupo 21. Carga Viral | Grupo 22. Fish | Grupo 23. Pruebas Especiales
1 | [14 empty] | X | [9 empty] | ABBOTT AFINION 2 ANALYSER
2 | X | [23 empty] | ABBOTT ALINITY C
3 | [9 empty] | X | X |  | X | X | [10 empty] | ABBOTT ALINITY I
4 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | ABBOTT ARCHITECT I 1000SR
5 | [9 empty] | X | [14 empty] | ALERE/QUIDEL/WERFEN TRIAGE METER PRO
6 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD BACTEC FX
7 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | BECKMAN COULTER ACCESS 2
8 | [15 empty] | X | [8 empty] | BECKMAN COULTER AQUIOS CL
9 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | BECKMAN COULTER AU 480
10 | X | [23 empty] | BECKMAN COULTER AU 5800
11 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXC 520
12 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | BECKMAN COULTER DXC 700 AU
13 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXH 690T
14 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXH 900
15 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | BECKMAN COULTER DXI 600 ACCESS
16 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | BECKMAN COULTER DXI 800 ACCESS
17 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX BACT ALERT 3D
[8 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VIRTUO
18 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2 COMPACT
19 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2 XL
20 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK MS PRIME
21 | [11 empty] | X | [12 empty] | BIORAD AUTOBLOT 3000
22 |  |  | X | [21 empty] | BOULE SWELAB ALFA PLUS
23 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | DIASORIN LIAISON XL
24 | X | [23 empty] | ELITECH SELECTRA PRO S
25 | [5 empty] | X | [18 empty] | ERBA URODIPCHEK 240 E
26 | [5 empty] | X | [18 empty] | ERBA URODIPCHEK 400
27 | [5 empty] | X | [18 empty] | EYPRO SA DE CV LABUREADER PLUS 2
28 | [12 empty] | X | [11 empty] | FUJERIBIO TENDIGO
29 |  |  |  | X | [20 empty] | HUMAN HUMACLOT DUO PLUS
30 | [11 empty] | X | [12 empty] | HUMAN HUMANSCOPE FLUO LED
31 | [11 empty] | X | [12 empty] | INOVA BIOFLASH
32 | [11 empty] | X | [12 empty] | INOVA QUANTALYSER 3000
33 | [9 empty] | X | [14 empty] | KABLA / RESPONSE MEDICAL CORP RAMP 200
34 |  | X | [22 empty] | MADPRIMEX OC-AUTO MICRO 80 FOB
35 | [23 empty] | X | MERDIAN BIOSCIENCE BREATH ID SMART
36 |  |  |  | X | [20 empty] | ROCHE COAGUCHEK INRAGE
37 |  |  |  |  | X | [19 empty] | SD MEDICAL TA-4V
38 | [5 empty] | X | [18 empty] | SIEMENS CLINITEK ADVANTUS
39 | [5 empty] | X | [18 empty] | SIEMENS CLINITEK NOVUS
40 | [5 empty] | X | [18 empty] | SIEMENS CLINITEK STATUS
41 | [9 empty] | X | X |  | X | X | [10 empty] | SNIBE MAGLUMI 200
42 |  |  |  | X | X | [19 empty] | STAGO STA R MAX
43 |  |  |  | X | [20 empty] | STAGO STA SATELLITE
44 |  |  |  |  | X | [19 empty] | TEM ROTEM DELTA
45 | [14 empty] | X | [9 empty] | WERFEN / ALERE / ABBOTT NYCOCARD READER II
46 | [20 empty] | X | X |  |  | WERFEN / CEPHEID GENEXPERT DX
47 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL ELITE PRO
48 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 350
50 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 550
52 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 750
53 | [6 empty] | X | [17 empty] | WERFEN GEM PREMIER 3500
54 | [6 empty] | X | [17 empty] | WERFEN GEM PREMIER 5000
55 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | WERFEN ILAB ARIES
56 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | WERFEN ILAB TAURUS
57 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | WERFEN ILAB TAURUS TWIN
58 |  |  | X | [21 empty] | WIENER COUNTER XS 20
59 | X | [23 empty] | WIENER LAB CB350I
60 | X | [23 empty] | WIENER LAB CMD 800
61 | X | [23 empty] | WIENER LAB CMD 800X2

## BIODIST
Proveedor: BIODIST, S.A. DE C.V.
No. | Grupo de estudios al cual está asignado el equipo | [23 empty] | Equipo
| Grupo 1. Quimica clinica | Grupo 1. Hemoglobina Fecal | Grupo 3. Citometría Hemática | Grupo 3. Coagulación | Grupo 4. Coagulación especial | Grupo 5. Examen General de Orina | Grupo 6. Gases en Sangre | Grupo 7. Microbiologia | Grupo 8. Inmunología | Grupo 9. Hormonas | Grupo 10. Marcadores Tumorales | Grupo 11. Autoinmunidad | Grupo 12. Serologia | Grupo 13. Fármacos | Grupo 14. Glicada | Grupo 15. Citometría de flujo | Grupo 16. Citogenética | Grupo 17. Electroforesis | Grupo 18. Histocompatibilidad | Grupo 19. Micobacterias | Grupo 20. Biología Molecular | Grupo 21. Carga Viral | Grupo 22. Fish | Grupo 23. Pruebas Especiales
1 | X | [23 empty] | ABBOTT ALINITY C
2 | [9 empty] | X | X |  | X | X | [10 empty] | ABBOTT ALINITY I
3 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ABBOTT ARCHITECT C 4000
4 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | ABBOTT ARCHITECT I 1000SR
5 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | ABBOTT ARCHITECT I 2000SR
6 |  |  | X | [21 empty] | ABBOTT CELLDYN RUBY
7 | [21 empty] | X |  |  | ABBOTT M-PIMA
8 | [21 empty] | X |  |  | ABBOTT REAL TIME M 2000SP / M 2000RT
9 | [9 empty] | X | [14 empty] | ALERE/QUIDEL/WERFEN TRIAGE METER PRO
10 | [5 empty] | X | [18 empty] | ARKRAY AUTION MAX AX-4060
11 | [5 empty] | X | [18 empty] | ARKRAY ELEVEN AE-4020
12 | [5 empty] | X | [18 empty] | ARKRAY POCKETCHEM UA PU-4010
13 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD BACTEC FX 40
14 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD BACTEC FX TOP-BOTTOM
15 | [15 empty] | X | [8 empty] | BD FACS CANTO II
16 | [15 empty] | X | [8 empty] | BD FACS LYRIC
17 | [15 empty] | X | [8 empty] | BD FACS VIA
18 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD MALDI BIOTYPER
19 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD PHOENIX M 50
20 | [15 empty] | X | [8 empty] | BECKMAN COULTER AQUIOS CL
21 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXH 500
22 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXH 690T
23 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXH 900
24 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | BECKMAN COULTER DXI 800 ACCESS
25 | [8 empty] | X | [15 empty] | BECKMAN COULTER IMMAGE
26 | [7 empty] | X | [16 empty] | BECKMAN COULTER MICROSCAN AUTOSCAN 4
27 | [7 empty] | X | [16 empty] | BECKMAN COULTER MICROSCAN WALKAWAY 96 PLUS
28 | [15 empty] | X | [8 empty] | BECKMAN COULTER NAVIOS EX
29 | [24 empty] | BIOFIRE FILMARRAY TORCH
30 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX BACT ALERT 3D
31 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX BACT ALERT 3D 120
32 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2 COMPACT
33 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2 XL
34 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK MS PRIME
35 | [11 empty] | X | [12 empty] | BIORAD AUTOBLOT 3000
36 | [14 empty] | X | [9 empty] | BIORAD D 100
37 | [23 empty] | X | BREATHID HP LAB SYSTEM
38 | [23 empty] | X | BRUKER LUMUS II
39 |  |  |  |  | X | [19 empty] | CHRONOLOG 490 4+
40 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | DIASORIN LIAISON XL
41 | [5 empty] | X | [18 empty] | DIRUI FUS-2000
42 | [5 empty] | X | [18 empty] | DIRUI H100
43 | [5 empty] | X | [18 empty] | DIRUI H500
44 | [20 empty] | X |  |  |  | ELITECH INGENIUS
45 | [23 empty] | X | ELITECH MACRODUCT 3700 / CHLOROCHEK 3400
46 |  |  |  | X | [20 empty] | HUMAN HUMACLOT DUO PLUS
47 | [11 empty] | X | [12 empty] | HUMAN HUMANSCOPE FLUO LED
48 | [20 empty] | X |  |  |  | ILUMINA MISEQ SYSTEM
49 | [11 empty] | X | [12 empty] | INOVA/BIOKIT QUANTALYSER 3000
50 | [11 empty] | X | [12 empty] | INOVA/BIOKIT BIOFLASH
51 | [9 empty] | X | [14 empty] | KABLA / RESPONSE MEDICAL CORP RAMP 200
52 | [6 empty] | X | [17 empty] | OPTI MEDICAL OPTI CCA TS 2
53 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS 3600
54 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS 4600
55 | X | [7 empty] | X | X | X | 11 | X | X | X | [9 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS 5600
56 |  |  |  | X | [20 empty] | ROCHE COAGUCHEK INRAGE
57 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS 6000 MODULO C 501
58 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ROCHE COBAS 8000 MODULO E 601
59 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ROCHE COBAS E 411
60 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS INTEGRA 400 PLUS
61 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE COBAS U 411
62 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE COBAS U 601
63 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE URISYS 1100
64 | [17 empty] | X | [6 empty] | SEBIA HIDRASYS SCAN
65 | [17 empty] | X | [6 empty] | SEBIA MINICAP
66 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 1000
67 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 2000
68 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 350
69 |  |  |  |  | X | [19 empty] | TEM ROTEM DELTA
70 | [23 empty] | X | VELAB ESTEREOSCOPIO DIGITAL VE-S5C
71 | [14 empty] | X | [9 empty] | WERFEN / ALERE / ABBOTT NYCOCARD READER II
72 | [20 empty] | X | X |  |  | WERFEN / CEPHEID GENEXPERT DX
73 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL ELITE PRO
74 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 350
75 | [6 empty] | X | [17 empty] | WERFEN GEM PREMIER 3500
76 | [6 empty] | X | [17 empty] | WERFEN GEM PREMIER 5000
77 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | WERFEN ILAB ARIES
78 | X | [23 empty] | WIENER LAB CB350I

## DISIMED
Licitante: | Disimed, S.A. de C.V., Medicash, S.A.P.I. de C.V., Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V.
Grupo | Nombre del Equipo | Marca | Modelo
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | ALINITY c | ABBOTT | ALINITY c
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | ARCHITECT c2000 | ABBOTT | ARCHITECT c2000
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | ARCHITECT c4000 | ABBOTT | ARCHITECT c4000
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | ARCHITECT c8000 | ABBOTT | ARCHITECT c8000
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | ATELLICA CH 930 | SIEMENS | ATELLICA CH 930
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | AU 480 | BECKMAN COULTER | AU 480
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | AU5810 | BECKMAN COULTER | AU5810
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | BIOMAJESTY | JEOL LTD | BIOMAJESTY
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | BS 360 E | MINDRAY | BS 360 E
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | BS-240 | MINDRAY | BS-240
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | BS-600 | MINDRAY | BS-600M
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | CB 350 I | WIENER LAB | CB 350 I
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | CM260 | WIENER LAB | CM260
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | CMD800i | WIENER LAB | CMD800i
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | COBAS 6000 MOD. C 501 | ROCHE | COBAS 6000 MOD. C 501
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | COBAS C111 | ROCHE | COBAS C111
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | COBAS C303 | ROCHE | COBAS C303
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | COBAS C311 | ROCHE | COBAS C311
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | COBAS C503 | ROCHE | COBAS C503
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | COBAS INTEGRA 400 | ROCHE | COBAS INTEGRA 400
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | DIMENSION EXL 200 | SIEMENS | DIMENSION EXL 200
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | DXC 700 AU | BECKMAN COULTER | DXC 700 AU
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | DXC 700 AU | BECKMAN COULTER | DXC 700 AU
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | ILAB ARIES | IL | ILAB ARIES
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | ILAB TAURUS | IL | ILAB TAURUS
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | ILAB TAURUS TWIN | IL | ILAB TAURUS TWIN
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | I-STAT | ABBOTT | I-STAT
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | MIURA 500 | ISE IRL | MIURA 500
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | QUICK READ GO | KABLA | QUICK READ GO
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | RENSPONSE 940 | DIASYS | RENSPONSE 940
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | SELECTRA PRO M | KABLA | SELECTRA PRO M
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | VITROS 350 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 350
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | VITROS 4600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 4600
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | VITROS 5600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 5600
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | VITROS XT 3400 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS XT 3400
GRUPO 1 QUIMICA CLINICA | VITROS XT 7600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS XT 7600
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | ABX MICROS ES 60 | HORIBA ABXS SAS | ABX MICROS ES 60
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | ABX PENTRA XL 80 | ABALAT | ABX PENTRA XL 80
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | ADVIA 2120i | SIEMENS | ADVIA 2120i
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | BC 5380 | MINDRAY | BC 5380
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | BC6000 | MINDRAY | BC6000
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | CELL DYN RUBY | ABBOTT | CELL DYN RUBY
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | CELL-DYN EMERALD | ABBOTT | CELL-DYN EMERALD
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | DXH 560 | BECKMAN COULTER | DXH 560
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | DXH 690 | BECKMAN COULTER | DXH 690
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | DXH 900 | BECKMAN COULTER | DXH 900
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | DXH 900 | BECKMAN COULTER | DXH 900
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | DXH520 | BECKMAN COULTER | DXH520
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | MEDONIC M 32 | BOULE MEDICAL AB | MEDONIC M 32
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | MYTHIC 22 AL | ORPHEE | MYTHIC 22 AL
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | MYTHIC 22 CT | ORPHEE | MYTHIC 22 CT
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | MYTHIC22 | ATECSA | MYTHIC22
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | XN 1000 | SYSMEX | XN 1000
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | XN 2000 | SYSMEX | XN 2000
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | XN 350 | SYSMEX | XNL 350
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | XN 550 | SYSMEX | XN 550
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | XNL 450 | SYSMEX | XNL 450
GRUPO 2 CITOMETRIA HEMATICA | XS 20 | WIENER LAB | XS 20
GRUPO 20 BIOLOGÍA MOLECULAR | FILM ARRAY TORCH | BIOMERIEUX | FILM ARRAY TORCH
GRUPO 20 BIOLOGÍA MOLECULAR | GENEXPERT | CEPHIED | GENEXPERT
GRUPO 21 CARGA VIRAL | ELITE INGENIUS | ELITECH GROUP | ELITE INGENIUS
GRUPO 21 CARGA VIRAL | GENEXPERT | CEPHIED | GENEXPERT
GRUPO 21 CARGA VIRAL | REAL TIME M2000 RT | ABBOTT | REAL TIME M2000 RT
GRUPO 21 CARGA VIRAL | REAL TIME M2000 SP | ABBOTT | REAL TIME M2000 SP
GRUPO 23 ESTUDIOS ESPECIALES | PRUEBA MANUAL | KABLA | PRUEBA MANUAL
GRUPO 23. PRUEBAS ESPECIALES | BREATH ID | MERIDIAN BIOSCIENCE | BREATH ID
GRUPO 23. PRUEBAS ESPECIALES | CHLOROCHECK | ABALAT | CHLOROCHECK
GRUPO 3 COAGULACION | COR 50 | WIENER LAB | COR 50
GRUPO 3 COAGULACION | HUMACLOT DUO | HUMAN GESELLSCHAFT FÜR BIOCHEMICA UND DIAGNOSTIKA MBH | HUMACLOT DUO
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ACL ELITE PRO | IL | ACL ELITE PRO
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ACL ELITE PRO | IL | ACL ELITE PRO
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ACL ELITE PRO | IL | ACL ELITE PRO
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ACL TOP 350 | IL | ACL TOP 350
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ACL TOP 350 | IL | ACL TOP 350
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ACL TOP 550 | IL | ACL TOP 550
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ACL TOP 550 | IL | ACL TOP 550
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ACL TOP 750 | IL | ACL TOP 750
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | CA 660 | SYSMEX | CA 660
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | COAGUCHECK PRO II | ROCHE | COAGUCHECK PRO II
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | CS2500 | SYSMEX | CS2500
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | I-STAT | ABBOTT | I-STAT
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | ROTHEM DELTA | IL | ROTHEM DELTA
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | STA COMPACT MAX | STAGO | STA COMPACT MAX
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | STA COMPACT MAX | STAGO | STA COMPACT MAX
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | STA R MAX | STAGO | STA R MAX
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | STA SATELLITE MAX | STAGO | STA SATELLITE MAX
GRUPO 3 COAGULACION Y 4 COAGULACION ESPECIAL | START MAX | STAGO | START MAX
GRUPO 5 UR0ANALISIS | CLINITEK ADVANTUS | SIEMENS | CLINITEK ADVANTUS
GRUPO 5 UR0ANALISIS | CLINITEK NOVUS | SIEMENS | CLINITEK NOVUS
GRUPO 5 UR0ANALISIS | CLINITEK STATUS | SIEMENS | CLINITEK STATUS
GRUPO 5 UR0ANALISIS | COBAS u 411 | ROCHE | COBAS u 411
GRUPO 5 UR0ANALISIS | COBAS u601 | ROCHE | COBAS u601
GRUPO 5 UR0ANALISIS | COBAS u601 | ROCHE | COBAS u601
GRUPO 5 UR0ANALISIS | URISCAN OPTIMA | YD DIAGNOSTICS | URISCAN OPTIMA
GRUPO 5 UR0ANALISIS | URISCAN PRO | YD DIAGNOSTICS | URISCAN PRO
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | ABL 90 FLEX | RADIOMETER MEDICA APS | ABL 90 FLEX
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | ABL 90 FLEX | RADIOMETER MEDICA APS | ABL 90 FLEX
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | ABL 90 FLEX | RADIOMETER MEDICA APS | ABL 90 FLEX
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | GEM PREMIER 3500 | IL | GEM PREMIER 3500
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | GEM PREMIER 3500 | IL | GEM PREMIER 3500
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | GEM PREMIER 5000 | IL | GEM PREMIER 5000
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | I-STAT | ABBOTT | I-STAT
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | RAPID POINT 500e | SIEMENS | RAPID POINT 500e
GRUPO 6 GASES EN SANGRE | RAPID POINT 500e | SIEMENS | RAPID POINT 500e
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | AUTOSCAN -4 | BECKMAN COULTER | AUTOSCAN -4
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | BACT ALERT 120 3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 120 3D
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | BACT ALERT 120 3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 120 3D
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | BACT ALERT 120 3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 120 3D
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | BACT ALERT 240 3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 240 3D
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | BACT ALERT 60 3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 60 3D
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | BACTEC FX | BD | BACTEC FX
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | BACTEC FX 40 | BD | BACTEC FX 40
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | BACTEC FX 40 | BD | BACTEC FX 40
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | MALDI-BIOTYPER | BD | MALDI-BIOTYPER
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | PHOENIX M50 | BD | PHOENIX M50
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | PHOENIX M50 | BD | PHOENIX M50
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | PHOENIX M50 | BD | PHOENIX M50
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | SENSITRITRE | BIOMERIEUX | SENSITITRE
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | VITEK 2 COMPACT | BIOMERIEUX | VITEK 2 COMPACT
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | VITEK 2 XL | BIOMERIEUX | VITEK 2 XL
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | VITEK MS PRIME | BIOMERIEUX | VITEK MS PRIME
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | VITEK MS LEGACY | BIOMERIEUX | VITEK MS LEGACY
GRUPO 7 MICROBIOLOGIA | WALK AWAY 96 | BECKMAN COULTER | WALK AWAY 96
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | ALINITY c | ABBOTT | ALINITY c
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | ARCHITECT c4000 | ABBOTT | ARCHITECT c4000
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | ARCHITECT c8000 | ABBOTT | ARCHITECT c8000
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | ATELLICA CH 930 | SIEMENS | ATELLICA CH 930
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | ATELLICA NEPH 630 | SIEMENS | ATELLICA NEPH 630
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | AU 480 | BECKMAN COULTER | AU 480
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | COBAS 6000 MOD. C 501 | HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION | COBAS 6000 MOD. C 501
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | COBAS C311 | HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORPORATION | COBAS C311
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | DIMENSION EXL 200 | SIEMENS | DIMENSION EXL 200
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | DXC 700 AU | BECKMAN COULTER | DXC 700 AU
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | ILAB ARIES | IL | ILAB ARIES
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | ILAB TAURUS | IL | ILAB TAURUS
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | ILAB TAURUS TWIN | IL | ILAB TAURUS TWIN
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | OPTILITE | BINDIG SITE | OPTILITE
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | PRUEBA MANUAL | LICON | PRUEBA MANUAL
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | VITROS 4600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 4600
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | VITROS 5600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 5600
GRUPO 8 INMUNOLOGÍA | VITROS XT 7600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS XT 7600
GRUPO 9 HORMONAS | COBAS h232 | ROCHE | COBAS h232
GRUPO 9 HORMONAS | PRUEBA MANUAL | ARTRON LABORATORIES INC. | PRUEBA MANUAL
GRUPO 9 HORMONAS | PRUEBA MANUAL | KABLA | PRUEBA MANUAL
GRUPO 9 HORMONAS | TRIAGE METER PRO | ALERE | TRIAGE METER PRO
GRUPO 9 HORMONAS | AQT 90 FLEX | RADIOMETER MEDICA APS | AQT 90 FLEX
GRUPO 9 HORMONAS | I-STAT | ABBOTT | I-STAT
GRUPO 9 HORMONAS | RAMP 200 | RESPONSE | RAMP 200
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | ALINITY I | ABBOTT | ALINITY I
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | ARCHITECT i1000 SR | ABBOTT | ARCHITECT i1000 SR
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | ARCHITECT i2000 SR | ABBOTT | ARCHITECT i2000 SR
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | ATELLICA IM 1600 | SIEMENS | ATELLICA IM 1600
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | COBAS E801 | ROCHE | COBAS E801
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | IMMULITE 2000 | SIEMENS | IMMULITE
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | MAGLUMIN | KABLA | MAGLUMIN
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | VITROS 3600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 3600
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | ACCESS 2 | BECKMAN COULTER | ACCESS 2
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES | LIAISON | DIASORIN | LIAISON
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES GRUPO 12 SEROLOGIA | COBAS 6000 e601 | ROCHE | COBAS 6000 e601
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES GRUPO 12 SEROLOGIA | DXL 600 | BECKMAN COULTER | DXL 600
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES GRUPO 12 SEROLOGIA | DXL 800 | BECKMAN COULTER | DXL 800
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES GRUPO 12 SEROLOGIA | LIAISON XL | DIASORIN | LIAISON XL
GRUPO 9 HORMONAS GRUPO 10 MARCADORES TUMORALES GRUPO 12 SEROLOGIA | VITROS ECIQ | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS ECIQ
GRUPO 11 AUTOINMUNIDAD | BIOFLASH | INOVA | BIOFLASH
GRUPO 11 AUTOINMUNIDAD | COBAS E411 | ROCHE | COBAS E411
GRUPO 11 AUTOINMUNIDAD | HumaScope Fluo Led | HUMASCOPE | HumaScope Fluo Led
GRUPO 11 AUTOINMUNIDAD | QUANTALYSER 3000 | INOVA | QUANTALYSER 3000
GRUPO 12 SEROLOGIA | AUTOBLOT 36 | ENSAYO Y TAMIZAJES DE MÈXICO | AUTOBLOT 36
GRUPO 12 SEROLOGIA | GEENIUS SYSTEM | BIO-RAD | GEENIUS SYSTEM
GRUPO 12 SEROLOGIA | PR 4100/PW40 | BIORAD | PR 4100/PW40
GRUPO 12 SEROLOGIA | PR 4100/PW40 | BIORAD | PR 4100/PW40
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | KABLA | PRUEBA MANUAL
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | LICON | PRUEBA MANUAL
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | KABLA | PRUEBA MANUAL
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | KABLA | PRUEBA MANUAL
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | KABLA | PRUEBA MANUAL
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | LICON | PRUEBA MANUAL
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | TOYO | PRUEBA MANUAL
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | TOYO | PRUEBA MANUAL
GRUPO 12 SEROLOGIA | PRUEBA MANUAL | KABLA | PRUEBA MANUAL
GRUPO 13 FÁRMACOS | ARCHITECT c4000 | ABBOTT | ARCHITECT c4000
GRUPO 13 FÁRMACOS | ARCHITECT c8000 | ABBOTT | ARCHITECT c8000
GRUPO 13 FÁRMACOS | ATELLICA CH 930 | SIEMENS | ATELLICA CH 930
GRUPO 13 FÁRMACOS | COBAS 6000 MOD. C 501 | ROCHE | COBAS 6000 MOD. C 501
GRUPO 13 FÁRMACOS | DXC 700 AU | BECKMAN COULTER | DXC 700 AU
GRUPO 13 FÁRMACOS | PRUEBA MANUAL | CERTUM | PRUEBA MANUAL
GRUPO 13 FÁRMACOS | VITROS 4600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 4600
GRUPO 13 FÁRMACOS | VITROS 5600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 5600
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | AFINION 2 | ABBOTT | AFINION 2
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | ALINITY c | ABBOTT | ALINITY c
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | ARCHITECT c4000 | ABBOTT | ARCHITECT c4000
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | ARCHITECT c8000 | ABBOTT | ARCHITECT c8000
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | ATELLICA CH 930 | SIEMENS | ATELLICA CH 930
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | AU 480 | BECKMAN COULTER | AU 480
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | COBAS 6000 MOD. C 501 | ROCHE | COBAS 6000 MOD. C 501
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | COBAS C311 | ROCHE | COBAS c 311
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | COBAS INTEGRA 400 | ROCHE | COBAS INTEGRA 400
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | D- 10 | BIO-RAD | D- 10
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | D-100 | BIO-RAD | D-100
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | DIMENSION EXL 200 | SIEMENS | DIMENSION EXL 200
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | DXC 700 AU | BECKMAN COULTER | DXC 700 AU
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | FINECARE | ENSAYO Y TAMIZAJES DE MÈXICO | FINECARE
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | ILAB ARIES | IL | ILAB ARIES
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | ILAB TAURUS | IL | ILAB TAURUS
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | ILAB TAURUS TWIN | IL | ILAB TAURUS TWIN
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | NYCOCARD | ABBOTT | NYCOCARD
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | VARIANT-II TURBO | BIO-RAD | VARIANT II TURBO
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | VITROS 4600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 4600
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | VITROS 5600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS 5600
GRUPO 14 HEMOGLOBINA GLOCOSILADA | VITROS XT 7600 | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS INC | VITROS XT 7600
GRUPO 15 CITOMETRIA DE FLUJO | AQUIOS | BECKMAN COULTER | AQUIOS
GRUPO 15 CITOMETRIA DE FLUJO | FACSCANTO II | BD | FACSCANTO II
GRUPO 15 CITOMETRIA DE FLUJO | FACSCANTO II | BD | FACSCANTO II
GRUPO 15 CITOMETRIA DE FLUJO | FACSVIA | BD | FACSVIA
GRUPO 15 CITOMETRIA DE FLUJO | PIMA | ABALAT / ABBOTT | PIMA
GRUPO 17 ELECTROFORESIS | CAPILLARYS | SEBIA | CAPILLARYS
GRUPO 17 ELECTROFORESIS | HIDRASYS 2 SCAN FOCUSING | SEBIA | HIDRASYS 2 SCAN FOCUSING
GRUPO 17 ELECTROFORESIS | HYDRASYS 2 | SEBIA | HYDRASYS 2
MICROSCPIO | CX-41 | OLYMPUS | CX-41
CENTRÍFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE | MPW-352 | MPW | MPW-352
CENTRÍFUGA DE MESA | MPW-56 | UNICO | MPW-56
CENTRÍFUGA DE MESA | POWER SPIN EX24 | UNICO | POWER SPIN EX24
CENTRÍFUGA DE PISO | SORVALL RC3BP | SORVALL | SORVALL RC3BP

## ELISMART
Proveedor: Elismart, S.A. DE C.V.
No. | Grupo de estudios al cual está asignado el equipo | [23 empty] | Equipo
| Grupo 1. Quimica clinica | Grupo 1. Hemoglobina Fecal | Grupo 3. Citometría Hemática | Grupo 3. Coagulación | Grupo 4. Coagulación especial | Grupo 5. Examen General de Orina | Grupo 6. Gases en Sangre | Grupo 7. Microbiologia | Grupo 8. Inmunología | Grupo 9. Hormonas | Grupo 10. Marcadores Tumorales | Grupo 11. Autoinmunidad | Grupo 12. Serologia | Grupo 13. Fármacos | Grupo 14. Glicada | Grupo 15. Citometría de flujo | Grupo 16. Citogenética | Grupo 17. Electroforesis | Grupo 18. Histocompatibilidad | Grupo 19. Micobacterias | Grupo 20. Biología Molecular | Grupo 21. Carga Viral | Grupo 22. Fish | Grupo 23. Pruebas Especiales
1 | [16 empty] | X | [7 empty] | BASLER ACA2440-35UM/UC
2 | [16 empty] | X | [7 empty] | LABCONO PURIFIELOGIC CLASE II
3 | [16 empty] | X | [7 empty] | MRCLAB SALTO 5843
4 | [16 empty] | X | [7 empty] | OLIMPUS BX43
5 | [16 empty] | X | [7 empty] | OLIMPUS BX63
6 | [16 empty] | X | [7 empty] | TERMOFISHER SC CIENTIFIC FINN PIPETTE NOVUS
7 | [16 empty] | X | [7 empty] | TERMOFISHER SC CIENTIFIC HERAEUS 8 COMPACT
8 | [16 empty] | X | [7 empty] | TERMOFISHER SC CIENTIFIC INCUBADORA
9 | [16 empty] | X | [7 empty] | TERMOFISHER SC CIENTIFIC INCUBADORA HERATHERN
10 | [16 empty] | X | [7 empty] | TERMOFISHER SC CIENTIFIC PRESICION SERIE TSGP
11 | [16 empty] | X | [7 empty] | VELAQUIN MS-H-S10

## HEMOSER
| Licitante: | Proveedor: HEMOSER, S.A. DE C.V.
No | Grupo | Nombre del Equipo | Marca | Modelo
1 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS PRO c 503
2 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS c 702
3 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | QUIKREAD GO | BOULE MEDICAL | QUIKREAD GO
4 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | SENTIFIT 270 | SENTINEL DIAGNOSTICS | SENTIFIT 270
5 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | SENTIFOB | SENTINEL DIAGNOSTICS | SENTIFOB
6 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | ILAB TAURUS | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ILAB TAURUS CON ISE TWIN
7 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | VITROS XT 3400 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS XT 3400
8 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | VITROS 5600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 5600
9 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 1 | VITROS XT 7600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS XT 7600
10 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 2 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS PRO c 503
11 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 2 | ILAB TAURUS | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ILAB TAURUS CON ISE
12 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 2 | VITROS 4600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 4600
13 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 2 | CMD800 | WIENER LAB | CMD800
14 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 3 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS PRO c 503
15 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 4 | VITROS 350 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 350
16 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 3 | COBAS 6000 | ROCHE | COBAS c 501
17 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 4 | COBAS INTEGRA 400 PLUS | ROCHE | COBAS INTEGRA 400 PLUS
18 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 4 | ILAB ARIES | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ILAB ARIES ISE
19 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 4 | CB350i | WIENER LAB | CB350i
20 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 4 | COBAS C 311 | ROCHE | COBAS C 311
21 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 5 | COBAS C 111 | ROCHE | COBAS C 111
22 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 5 | ILAB ARIES | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ILAB ARIES ISE
23 | Grupo 1. Química Clínica TIPO 5 | CM250 | WIENER LAB | CM250
24 | Grupo 1. Química Clínica Grupo 6. Gases en Sangre | ABL 90 SERIES | RADIOMETER | ABL 90 FLEX
25 | Grupo 1. Química Clínica Grupo 6. Gases en Sangre | GEM PREMIER 3500 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | GEM PREMIER 3500
26 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 1 | XN SERIES | SYSMEX CORPORATION | XN 1000
27 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 2 | XN-L SERIES | SYSMEX CORPORATION | XN-550
28 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 2 | CELLTAC G | NIHON KOHDEN CORPORATION | MEK-9100
29 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 3 | XN-L SERIES | SYSMEX CORPORATION | XN-550
30 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 3 | XN 350 | SYSMEX CORPORATION | XN 350
31 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 3 | SWELAB ALFA PLUS | BOULE MEDICAL | SWELAB ALFA PLUS SAMPLER
32 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 3 | ANALIZADOR QUINTUS | BOULE MEDICAL | QUINTUS
33 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 3 | CELLTAC ES | NIHON KOHDEN CORPORATION | MEK-7300K
34 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 3 | CELLTAC ALFA | NIHON KOHDEN CORPORATION | MEK-6500
35 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 3 | COUNTER XS 20 | WIENER LAB | COUNTER XS 20
36 | Grupo 2. Citometría Hemática TIPO 3 | CELLTAC MEK 1301 | NIHON KOHDEN CORPORATION | CELLTAC A + MEK 1301/1302
37 | Grupo 3 Coagulación TIPO 1 | STAR MAX | STAGO | STAR MAX
38 | Grupo 3 Coagulación TIPO 1 | STA COMPACT | STAGO | STA COMPACT
39 | Grupo 3 Coagulación TIPO 1 | DT-100 | TCOAG | DT-100
40 | Grupo 3 Coagulación TIPO 1 | COAGUCHEK PRO II | ROCHE | COAGUCHEK PRO II
41 | Grupo 3 Coagulación TIPO 1 | ACL TOP SERIE 50 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL-TOP 750 CTS
42 | Grupo 3 Coagulación TIPO 1 | ACL TOP SERIE 50 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL-TOP 550 CTS
43 | Grupo 3 Coagulación TIPO 1 | ACL ELITE PRO | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL ELITE PRO
44 | Grupo 3 Coagulación TIPO 2 | STAR MAX | STAGO | STAR MAX
45 | Grupo 3 Coagulación TIPO 2 | STA SATELLITE MAX | STAGO | STA SATELLITE MAX
46 | Grupo 3 Coagulación TIPO 2 | STA COMPACT | STAGO | STA COMPACT
47 | Grupo 3 Coagulación TIPO 2 | ACL TOP SERIE 50 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL-TOP 550 CTS
48 | Grupo 3 Coagulación TIPO 2 | ACL TOP SERIE 50 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL-TOP 350 CTS
49 | Grupo 3 Coagulación TIPO 2 | ACL ELITE PRO | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL ELITE PRO
50 | Grupo 3 Coagulación TIPO 3 | KC-4 DELTA | TCOAG | KC-4 DELTA
51 | Grupo 3 Coagulación TIPO 3 | HUMACLOT DUO PLUS | HUMAN | HUMACLOT DUO PLUS
52 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | VERIFY NOW | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | VERIFY NOW
53 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | AGREGOMETRO | SD MEDICAL | TROMBO-AGREGOMETRO
54 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | STAR MAX | STAGO | STAR MAX
55 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | STA SATELLITE MAX | STAGO | STA SATELLITE MAX
56 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | STA COMPACT | STAGO | STA COMPACT
57 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | ROTEM DELTA | ROTEM | ROTEM DELTA
58 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | DT-100 | TCOAG | DT-100
59 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | ACL TOP SERIE 50 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL-TOP 750 CTS
60 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | ACL TOP SERIE 50 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL-TOP 550 CTS
61 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 1 | ACL ELITE PRO | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL ELITE PRO
62 | Grupo 4. Coagulación Especial TIPO 2 | ACL TOP SERIE 50 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ACL-TOP 350 CTS
63 | Grupo 5. Examen General de Orina TIPO 1 | COBAS u 601 ANALIZADOR DE ORINA | ROCHE | COBAS u 601
64 | Grupo 5. Examen General de Orina TIPO 2 | SISTEMA COBAS u 411 | ROCHE | COBAS u 411
65 | Grupo 5. Examen General de Orina TIPO 3 | URISYS 1100 | ROCHE | URISYS 1100
66 | Grupo 6. Gases en Sangre TIPO 1 | GEM PREMIER 3500 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | GEM PREMIER 3500
67 | Grupo 6. Gases en Sangre TIPO 1 | ABL 90 SERIES | RADIOMETER | ABL 90 FLEX
68 | Grupo 6. Gases en Sangre TIPO 2 | GEM PREMIER 3500 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | GEM PREMIER 3500
69 | Grupo 6. Gases en Sangre TIPO 2 | ABL 90 SERIES | RADIOMETER | ABL 90 FLEX
70 | Grupo 6. Gases en Sangre TIPO 3 | GEM PREMIER 5000 | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | GEM PREMIER 5000
71 | Grupo 6. Gases en Sangre TIPO 3 | ABL 90 SERIES | RADIOMETER | ABL 90 FLEX
72 | Grupo 7 Microbiología | MALDI SIRIUS BC | BRUKER | MALDI BIOTYPER SIRIUS ONE IVD
73 | Grupo 7 Microbiología TIPO 1 | WALKAWAY 96 | BECKMAN COUTLTER | WALKAWAY 96
74 | Grupo 7 Microbiología TIPO 1 | VITEK MS PRIME | BIOMERIEUX | VITEK MS PRIME
75 | Grupo 7 Microbiología TIPO 1 | VITEK 2 | BIOMERIEUX | VITEK 2 XL
76 | Grupo 7 Microbiología TIPO 1 | VITEK 2 COMPACT | BIOMERIEUX | VITEK 2 COMPACT
77 | Grupo 7 Microbiología TIPO 1 | BRUKER MALDI BIOTYPER | BECTON DICKINSON | IVD MALDI BIOTYPER
78 | Grupo 7 Microbiología TIPO 1 | BD PHONEIX M50 | BECTON DICKINSON | BD PHOENIX M50
79 | Grupo 7 Microbiología TIPO 1 | BD BACTEC FX | BECTON DICKINSON | BD BACTEC FX
80 | Grupo 7 Microbiología TIPO 1 | BACT ALERT/3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 3D
81 | Grupo 7 Microbiología TIPO 2 | WALKAWAY 40 | BECKMAN COUTLTER | WALKAWAY 40
82 | Grupo 7 Microbiología TIPO 2 | VITEK 2 COMPACT | BIOMERIEUX | VITEK 2 COMPACT
83 | Grupo 7 Microbiología TIPO 2 | BD BACTEC FX | BECTON DICKINSON | BD BACTEC FX
84 | Grupo 7 Microbiología TIPO 2 | BACT ALERT/3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 3D
85 | Grupo 7 Microbiología TIPO 3 | VITEK 2 COMPACT | BIOMERIEUX | VITEK 2 COMPACT
86 | Grupo 7 Microbiología TIPO 3 | BD BACTEC FX | BECTON DICKINSON | BD BACTEC FX
87 | Grupo 7 Microbiología TIPO 3 | BACT ALERT/3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 3D
88 | Grupo 7 Microbiología TIPO 3 | AUTOSCAN 4 | BECKMAN COUTLTER | AUTOSCAN 4
89 | Grupo 7 Microbiología TIPO 4 | BACT ALERT/3D | BIOMERIEUX | BACT ALERT 3D
90 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | VITROS XT 7600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS XT 7600
91 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | VITROS 5600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 5600
92 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | VITROS 4600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 4600
93 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | ILAB TAURUS | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ILAB TAURUS CON ISE TWIN
94 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | ILAB TAURUS | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ILAB TAURUS CON ISE
95 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | ILAB ARIES | INSTRUMENTATION LABORATORY COMPANY | ILAB ARIES ISE
96 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS PRO c 503
97 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | COBAS INTEGRA 400 PLUS | ROCHE | COBAS INTEGRA 400 PLUS
98 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS c 702
99 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | COBAS 6000 | ROCHE | COBAS c 501
100 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | COBAS C 311 | ROCHE | COBAS C 311
101 | Grupo 8 Inmunología TIPO 1 | CMD800 | WIENER LAB | CMD800
102 | Grupo 9 Hormonas | TRIAGE METERPRO | QUIDEL | TRIAGE METERPRO
103 | Grupo 9 Hormonas | RAMP 200 | RESPONSE BIOMEDICAL | RAMP 200
104 | Grupo 9 Hormonas | AQT90 FLEX ANALYZER | RADIOMETER | AQT90 FLEX
105 | Grupo 9 Hormonas TIPO 1 | VITROS 3600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 3600
106 | Grupo 9 Hormonas TIPO 1 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS e 801
107 | Grupo 9 Hormonas TIPO 1 | COBAS 6000 | ROCHE | COBAS e 601
108 | Grupo 9 Hormonas TIPO 2 | VITROS ECI | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS ECIQ
109 | Grupo 9 Hormonas TIPO 2 | COBAS E 411 | ROCHE | COBAS e 411
110 | Grupo 10 Marcadores Tumorales TIPO 2 | COBAS E 411 | ROCHE | COBAS e 411
111 | Grupo 10 Marcadores Tumorales TIPO 1 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS e 801
112 | Grupo 10 Marcadores Tumorales TIPO 1 | COBAS 6000 | ROCHE | COBAS e 601
113 | Grupo 11 Autoinmunidad TIPO 1 | QUANTA-lyser 3000 | INOVA DIAGNOSTICS | QUANTA-lyser 3000 IFA
114 | Grupo 11 Autoinmunidad TIPO 1 | BIO-FLASH BIOKIT | BIOKIT | BIO-FLASH
115 | Grupo 11 Autoinmunidad | HUMAN SCOPE FLUO LED | HUMAN | HUMAN SCOPE FLUO LED
116 | Grupo 12 Serología | VITROS ECI | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS ECIQ
117 | Grupo 12 Serología | VITROS 3600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 3600
118 | Grupo 12 Serología | PW 40 | BIO-RAD | PW 40
119 | Grupo 12 Serología | PR 4100 | BIO-RAD | PR 4100
120 | Grupo 12 Serología | GEENIUS READER | BIO-RAD | GEENIUS READER
121 | Grupo 12 Serología | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS e 801
122 | Grupo 12 Serología | COBAS 6000 | ROCHE | COBAS e 601
123 | Grupo 12 Serología | COBAS E 411 | ROCHE | COBAS e 411
124 | Grupo 12 Serología | WIENERLAB CMD 800 | WIENER LAB | WIENERLAB CMD 800
125 | Grupo 13 Fármacos | XT3400 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | XT3400
126 | Grupo 13 Fármacos | XT 7600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | XT 7600
127 | Grupo 13 Fármacos | VITROS 5600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 5600
128 | Grupo 13 Fármacos | VITROS 4600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 4600
129 | Grupo 13 Fármacos | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS PRO c 503
130 | Grupo 13 Fármacos | COBAS INTEGRA 400 PLUS | ROCHE | COBAS INTEGRA 400 PLUS
131 | Grupo 13 Fármacos | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS e 801
132 | Grupo 13 Fármacos | COBAS 6000 | ROCHE | COBAS e 601
133 | Grupo 13 Fármacos | COBAS E 411 | ROCHE | COBAS e 411
134 | Grupo 13 Fármacos | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS c 702
135 | Grupo 13 Fármacos | COBAS 6000 | ROCHE | COBAS c 501
136 | Grupo 13 Fármacos | COBAS C 311 | ROCHE | COBAS C 311
137 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 2 | VARIANT II TURBO | BIO-RAD | VARIANT II TURBO
138 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 2 | NYCOCARD READER II | ABBOT DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES | NYCOCARD READER II
139 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 2 | D-10 | BIO-RAD | D-10
140 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 2 | AFINION 2 | ABBOT DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES | AFINION 2
141 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | VITROS 5600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 5600
142 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | VITROS 4600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | VITROS 4600
143 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | VITROS TX 7600 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS | TX 7600
144 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | D-100 | BIO-RAD | D-100
145 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS PRO c 503
146 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | COBAS INTEGRA 400 PLUS | ROCHE | COBAS INTEGRA 400 PLUS
147 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | COBAS 8000 | ROCHE | COBAS c 702
148 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | COBAS 6000 | ROCHE | COBAS c 501
149 | Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada TIPO 1 | COBAS C 311 | ROCHE | COBAS C 311
150 | Grupo 15 Citometría de Flujo TIPO 2 | BD FACSVIA | BECTON DICKINSON | BD FACSVIA
151 | Grupo 15 Citometría de Flujo TIPO 1 | BD FACSCANTO II | BECTON DICKINSON | BD FACSCANTO II
152 | Grupo 17 Electroforesis en gel | HIDRASYS 2 SCAN | SEBIA | HIDRASYS 2 SCAN
153 | Grupo 17 Electroforesis | CAPILLARYS 3 + | SEBIA | CAPILLARYS 3 +
154 | Grupo 19 Micobacterias TIPO 2 | GENEXPERT DX SYSTEM | CEPHEID | GENEXPERT
155 | Grupo 19 Micobacterias TIPO 2 | BD BACTEC MGIT | BECTON DICKINSON | BD BACTEC MGIT 320
156 | Grupo 19 Micobacterias TIPO 1 | BD BACTEC MGIT | BECTON DICKINSON | BD BACTEC MGIT 960
157 | Grupo 20 Biología Molecular TIPO 4 | FILMARRAY TORCH | BIOMERIEUX | FILMARRAY TORCH
158 | Grupo 20 Biología Molecular TIPO 2 | CFX96/ SEEPREP32 | BIORAD/ SEEGENE | CFX96/ SEEPREP32
159 | Grupo 20 Biología Molecular TIPO 2 | GENEXPERT DX SYSTEM | CEPHEID | GENEXPERT
160 | Grupo 21 Carga Viral TIPO 1 | TAQMAN 48 | ROCHE | TAQMAN 48
161 | Grupo 21 Carga Viral TIPO 1 | GENEXPERT DX SYSTEM | CEPHEID | GENEXPERT
162 | Grupo 21 Carga Viral TIPO 1 | AMPLIPREP | ROCHE | COBAS AMPLIPREP
163 | Grupo 21 Carga Viral TIPO 1 | COBAS 6800 | ROCHE | COBAS 6800
164 | Grupo 21 Carga Viral TIPO 1 | COBAS 4800 | ROCHE | COBAS 4800
165 | Grupo 23 Pruebas Especiales | ESTEREOSCOPIO | VELAB | VE-S5C
166 | Grupo 23 Pruebas Especiales | MICROSCOPIO INFRAROJO | BRUKER | LUMOS IIFT-IR
167 | Grupo 23 Pruebas Especiales | BREATHID SMART | MERIDIAN BIOSCIENCE | BREATHID SMART
168 | Grupo 23 Pruebas Especiales | ANALIZADOR DE CLORO EN SUDOR | CHLOROCHEK CHLORODIMETER | 3400

## IGSA
Proveedor: IGSA Medical Services S.A. de C.V.
No. | Grupo de estudios al cual está asignado el equipo | [23 empty] | Equipo
| Grupo 1. Quimica clinica | Grupo 1. Hemoglobina Fecal | Grupo 3. Citometría Hemática | Grupo 3. Coagulación | Grupo 4. Coagulación especial | Grupo 5. Examen General de Orina | Grupo 6. Gases en Sangre | Grupo 7. Microbiologia | Grupo 8. Inmunología | Grupo 9. Hormonas | Grupo 10. Marcadores Tumorales | Grupo 11. Autoinmunidad | Grupo 12. Serologia | Grupo 13. Fármacos | Grupo 14. Glicada | Grupo 15. Citometría de flujo | Grupo 16. Citogenética | Grupo 17. Electroforesis | Grupo 18. Histocompatibilidad | Grupo 19. Micobacterias | Grupo 20. Biología Molecular | Grupo 21. Carga Viral | Grupo 22. Fish | Grupo 23. Pruebas Especiales
1 | [14 empty] | X | [9 empty] | ABBOTT AFINION 2 ANALYSER
2 | X | [23 empty] | ABBOTT ALINITY C
4 |  |  | X | [21 empty] | ABBOTT ALINITY HQ
5 | [9 empty] | X | X |  | X | X | [10 empty] | ABBOTT ALINITY I
3 | [21 empty] | X |  |  | ABBOTT ALINITY M
8 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ABBOTT ARCHITECT C 16000
6 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ABBOTT ARCHITECT C 4000
7 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ABBOTT ARCHITECT C 8000
9 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | ABBOTT ARCHITECT I 1000SR
10 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | ABBOTT ARCHITECT I 2000SR
12 |  |  | X | [21 empty] | ABBOTT CELLDYN EMERALD 22
13 |  |  | X | [21 empty] | ABBOTT CELLDYN RUBY
14 |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X | [14 empty] | ABBOTT ISTAT
16 | [21 empty] | X |  |  | ABBOTT REAL TIME M 2000SP / M 2000RT
19 | [9 empty] | X | [14 empty] | ALERE/QUIDEL/WERFEN TRIAGE METER PRO
27 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD BACTEC FX
28 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD BACTEC FX 40
36 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD MALDI BIOTYPER
37 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD PHOENIX M 50
38 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | BECKMAN COULTER ACCESS 2
40 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | BECKMAN COULTER AU 480
41 | X | [23 empty] | BECKMAN COULTER AU 5800
42 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXC 500
43 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXC 520
44 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | BECKMAN COULTER DXC 700 AU
46 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXH 690T
48 |  |  | X | [21 empty] | BECKMAN COULTER DXH 900
49 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | BECKMAN COULTER DXI 600 ACCESS
50 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | BECKMAN COULTER DXI 800 ACCESS
53 | [7 empty] | X | [16 empty] | BECKMAN COULTER MICROSCAN AUTOSCAN 4
54 | [7 empty] | X | [16 empty] | BECKMAN COULTER MICROSCAN WALKAWAY 40
55 | [7 empty] | X | [16 empty] | BECKMAN COULTER MICROSCAN WALKAWAY 96 PLUS
83 | [8 empty] | X | [15 empty] | BINDING SITE OPTLITE
63 | [24 empty] | BIOFIRE FILMARRAY
65 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX BACT ALERT 3D
67 | [9 empty] | X | [14 empty] | BIOMERIEUX MINIVIDAS
68 | [9 empty] | X | [14 empty] | BIOMERIEUX VIDAS
70 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2 COMPACT
72 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2 XL
74 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK MS PRIME
71 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK VIRTUO
59 | [12 empty] | X | [11 empty] | BIO-RAD AUTOBLOT 3000
76 | [14 empty] | X | [9 empty] | BIORAD D 10
77 | [14 empty] | X | [9 empty] | BIORAD D 100
60 | [12 empty] | X | [11 empty] | BIO-RAD GEENIUS READER
62 | [14 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | BIO-RAD VARIANT II
258 | X | [7 empty] | X | [15 empty] | BIOSYSTEM BA 200
257 | X | [7 empty] | X | [15 empty] | BIOSYSTEM BA 400
79 |  |  | X | [21 empty] | BOULE QUINTUS
78 | X | [23 empty] | BUOLE/KABLA QUIK READER GO
89 |  | X | [22 empty] | DIAC SENSIFIT 270
90 |  | X | [22 empty] | DIAC SENSIFOB
87 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | DIASORIN LIAISON ANALYZER
88 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | DIASORIN LIAISON XL
96 | [20 empty] | X |  |  |  | ELITECH INGENIUS
97 | [23 empty] | X | ELITECH MACRODUCT 3700 / CHLOROCHEK 3400
99 | X | [23 empty] | ELITECH SELECTRA PRO M
100 | X | [23 empty] | ELITECH SELECTRA PRO S
98 | X | [23 empty] | ELITECH SELECTRA PRO XL
109 |  |  | X | [21 empty] | HORIBA PENTRA XL 80
107 |  |  | X | [21 empty] | HORIBA YUMIZEN 550
110 |  |  |  | X | [20 empty] | HUMAN HUMACLOT DUO PLUS
112 | [11 empty] | X | [12 empty] | HUMAN HUMANSCOPE FLUO LED
114 | [19 empty] | X | X |  |  |  | ILUMINA MISEQ SYSTEM
115 | [11 empty] | X | [12 empty] | INOVA/BIOKIT QUANTALYSER 3000
116 | [11 empty] | X | [12 empty] | INOVA/BIOKIT BIOFLASH
119 | [9 empty] | X | [14 empty] | KABLA / RESPONSE MEDICAL CORP RAMP 200
125 | [23 empty] | X | KABLA BREATH ID HP LAB SYSTEM
124 | [23 empty] | X | MERIDIAN BIOSCIENCE BREATH ID SMART
130 | X | [23 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS 350
131 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS 3600
132 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS 4600
133 | X | [7 empty] | X | X | X | 11 | X | X | X | [9 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS 5600
136 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS ECIQ
134 | X | [7 empty] | X | X | X | 11 | X | X | X | [9 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS XT 3400
135 | X | [7 empty] | X | X | X | 11 | X | X | X | [9 empty] | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS VITROS XT 7600
139 | [6 empty] | X | [17 empty] | RADIOMETER ABL 90
147 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS 6000 MODULO C 501
151 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS 8000 MODULO C 702
153 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ROCHE COBAS 8000 MODULO E 602
156 | X | [13 empty] | X | [9 empty] | ROCHE COBAS C 111
157 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS C 311
159 | [9 empty] | X | [14 empty] | ROCHE COBAS H 232
146 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS PRO C 503
162 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE COBAS U 411
163 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE COBAS U 601
164 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE URISYS 1100
166 | [17 empty] | X | [6 empty] | SEBIA CAPYLLARYS 3 ODA
169 | [17 empty] | X | [6 empty] | SEBIA MINICAP
171 |  |  | X | [21 empty] | SIEMENS ADVIA 2120 I
173 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | SIEMENS ATELLICA NEPH
180 | [5 empty] | X | [18 empty] | SIEMENS CLINITEK ADVANTUS
181 | [5 empty] | X | [18 empty] | SIEMENS CLINITEK NOVUS
182 | [5 empty] | X | [18 empty] | SIEMENS CLINITEK STATUS
179 |  |  |  |  | X | [19 empty] | SIEMENS CS 2500
185 | [6 empty] | X | [17 empty] | SIEMENS EPOC
189 | [6 empty] | X | [17 empty] | SIEMENS RAPIDPOINT 500 E
193 |  |  |  | X | [20 empty] | STAGO DT 100
194 |  |  |  | X | [20 empty] | STAGO STA COMPACT
195 |  |  |  | X | [20 empty] | STAGO STA COMPACT MAX
196 |  |  |  | X | X | [19 empty] | STAGO STA R MAX
197 |  |  |  | X | [20 empty] | STAGO STA SATELLITE
198 |  |  |  | X | [20 empty] | STAGO STA SATELLITE MAX
200 |  |  |  |  | X | [19 empty] | STAGO TROMBOAGGEROMETER
206 |  |  |  | X | [20 empty] | SYSMEX CA-660
208 |  |  |  | X | [20 empty] | SYSMEX CS-2500
207 | [5 empty] | X | [18 empty] | SYSMEX UC 3500
201 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 1000
202 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 2000
203 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 350
205 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 550
210 |  |  |  | X | X | [19 empty] | T COAG DT 100
211 |  |  |  | X | [20 empty] | T COAG KC 4 DELTA
212 |  |  |  |  | X | [19 empty] | TEM ROTEM DELTA
213 | [23 empty] | X | TERMOFISHER SC CIENTIFIC NICOLET
223 | [23 empty] | X | VELAB ESTEREOSCOPIO DIGITAL VE-S5C
226 | [14 empty] | X | [9 empty] | WERFEN / ALERE / ABBOTT NYCOCARD READER II
227 | [19 empty] | X | X | X |  |  | WERFEN / CEPHEID GENEXPERT DX
228 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL ELITE PRO
230 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 350
233 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 550
236 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 750
238 | [6 empty] | X | [17 empty] | WERFEN GEM PREMIER 3500
239 | [6 empty] | X | [17 empty] | WERFEN GEM PREMIER 5000
241 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | WERFEN ILAB ARIES
242 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | WERFEN ILAB TAURUS
243 | X | [7 empty] | X | [5 empty] | X | [9 empty] | WERFEN ILAB TAURUS TWIN
246 | X | [23 empty] | WIENER LAB CB350I
250 | [9 empty] | X | [14 empty] | WIENER LAB CLIA 900
248 | X | [23 empty] | WIENER LAB CM 250
247 | X | [23 empty] | WIENER LAB CMD 800
249 |  |  |  | X | [20 empty] | WIENER LAB COR 50

## INTERMET
Licitante: | INTERMET S.A. DE C.V.
Grupo | Nombre del Equipo | Marca | Modelo
1 Química Clínica 8 Inmunología 13 Fármacos 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas 8000 (Modulo C702+C502)
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas Pro (8000-C503)
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas Pure (C303)
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | IL/Werfen | Ilab Taurus Twin
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros XT-7600
1 Química Clínica 8 Inmunología 9 Hormonas 13 Fármacos 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Beckman Coulter | AU5800
1 Química Clínica 8 Inmunología | Analizador de Bioquímica Clínica. | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros XT-3400
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Abbott | Alinity C
1 Química Clínica 8 Inmunología 9 Hormonas 13 Fármacos 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Beckman Coulter | DxC 700 AU
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Abbott | Architect C8000
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | IL/Werfen | Ilab Taurus Twin
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros 4600
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Abbott | Alinity C
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros XT-7600
1 Química Clínica 8 Inmunología | Analizador de Bioquímica Clínica. | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros XT-3400
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas 8000 (Modulo C702+C502)
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas Pro (8000-C503)
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Abbott | Architect C8000
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros 5600
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | IL/Werfen | Ilab Taurus
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas 6000 C501
1 Química Clínica 8 Inmunología 9 Hormonas 13 Fármacos 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Beckman Coulter | DxC 700 AU
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas Integra 400 Plus
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas C311
1 Química Clínica 8 Inmunología 9 Hormonas 13 Fármacos 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Beckman Coulter | AU 480
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Abbott | Architect C4000
1 Química Clínica 8 Inmunología | Analizador de Bioquímica Clínica. | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros 350
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Roche | Cobas C111
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | IL/Werfen | Ilab Aries
1 Química Clínica 8 Inmunología 14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Bioquímica Clínica. | Elitech Group/Kabla | SELECTRA ProM®
1 Química Clínica 8 Inmunología | Analizador de Bioquímica Clínica. | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros 350
1 Química Clínica 6 Gases en Sangre 14 Hemoglobina Glucosilada 9 Hormonas | Analizador Clínico portátil de Sangre | Abbott | I-STAT
1 Química Clínica - Hemoglobina Fecal | Analizador de Sangre Oculta en Heces | Polymedco/MedPrimex | OC-Auto Micro 80
1 Química Clínica - Hemoglobina Fecal | Analizador de Sangre Oculta en Heces | Sentinel Diagnostics | Sentifob
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Abbott | Alinity H
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Sysmex / Roche | XN-1000
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Sysmex / Roche | XN-2000
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Beckman Coulter | DXH 900
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Sysmex / Roche | XN-1000
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Sysmex / Roche | XN-2000
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Sysmex / Roche | XNL-550
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Sysmex / Roche | XNL-450
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Abbott | Celldyn Ruby
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Beckman Coulter | DXH 900
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Nihon Kohden | Celltac G Mek-9100
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Horiba | ABX Pentra XL 80
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Beckman Coulter | DXH 690T
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Nihon Kohden | Celltac G Mek-9100
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Nihon Kohden | Celltac Alpha Mek 6500
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Beckman Coulter | DXH 500
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Abbott | Celldyn Ruby
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Boule/Kabla | Quintus
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Abbott | Celldyn Emerald
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Abbott | Celldyn Emerald 22
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Swelab/Kabla | Sewlab Alfa Plus
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Horiba | ABX PENTRA XL 80
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Horiba | ABX Micros ES 60
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Sysmex / Roche | XNL-350
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Sysmex / Roche | XP-300
2 Citometría Hemática | Analizador de Hematología | Beckman Coulter | DXH 560
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 750 CTS
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 550 CTS
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Elite Pro
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 350 CTS
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Sta R Max®
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Sta Compact Max
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Tcoag/Licon | DT 100
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Start Max
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 750 CTS
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Elite Pro
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 350 CTS
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Sta Compact Max
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 550 CTS
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | STA R Max®
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Tcoag/Licon | DT 100
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Start Max
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Sta Satellite Max
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Tcoag/Licon | KC4 Delta
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Sta Satellite Max
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Tcoag/Licon | KC4 Delta
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Elite Pro
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Human | Humaclot Duo Plus
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Start Max
3 Coagulación | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 350 CTS
3 Coagulación | Monitor de Anticoagulacion | Roche | Coagucheck II Pro
4 Coagulacion Especial | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 750 CTS
4 Coagulacion Especial | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 550 CTS
4 Coagulacion Especial | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Top 350 CTS
4 Coagulacion Especial | Analizador de Coagulación | IL/Werfen | Acl Elite Pro
4 Coagulacion Especial | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Sta Compact Max
4 Coagulacion Especial | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Sta R Max
4 Coagulacion Especial | Analizador de Coagulación | Stago/Licon | Start Max
4 Coagulacion Especial | Analizador de Coagulación | Tcoag/Licon | DT 100
4 Coagulacion Especial | Agregometro Plaquetario | SD Medical/Licon | THROMBO-AGGREGOMETER
4 Coagulacion Especial | Equipo para medir pruebas viscoelásticas de sangre | IL/Werfen | Rotem Delta
5 Examen General de Orina | Equipo para Uroanálisis | Roche | Cobas U 601
5 Examen General de Orina | Equipo para Uroanálisis | Sysmex | UC-3500
5 Examen General de Orina | Equipo para Uroanálisis | Roche | Cobas U 601
5 Examen General de Orina | Equipo para Uroanálisis | Roche | Cobas U 411
5 Examen General de Orina | Equipo para Uroanálisis | Analyticon | Urilyzer 500 Pro
5 Examen General de Orina | Equipo para Uroanálisis | Cormay | Uri-Tex
5 Examen General de Orina | Equipo para Uroanálisis | Roche | Urisys 1100®
5 Examen General de Orina | Equipo para Uroanálisis | Analyticon | Urilyzer 100 PRO
6 Gases en Sangre | Analizador de Gases y pH en Sangre | IL/Werfen | Gem Premier 3500
6 Gases en Sangre | Analizador de Gases y pH en Sangre | Radiometer | Abl 90 Flex
6 Gases en Sangre | Analizador de Gases y Electrolitos | IL/Werfen | Gem Premier 3500
6 Gases en Sangre | Analizador de Gases y Electrolitos | Radiometer | Abl 90 Flex
6 Gases en Sangre | Analizador de Gases y Co-Oximetría | IL/Werfen | Gem Premier 5000
6 Gases en Sangre | Analizador de Gases y Co-Oximetría | Radiometer | Abl 90 Flex
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | Biomerieux | Vitek 2 XL
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | Beckman Coulter | Walkaway 96 Plus
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | Beckman Coulter | DXM Microscan WALKAWAY Instrument
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | BD | Phoenix M50
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | Biomerieux | Vitek 2 COMPACT
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | Beckman Coulter | Microscan WALKAWAY 40
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | Beckman Coulter | DXM Microscan WALKAWAY Instrument
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | Beckman Coulter | MicroScan® AutoScan-4
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | BD | Phoenix M50
7 Microbiología | Sistema de Microbiología | Biomerieux | Vitek 2 Compact
7 Microbiología | Sistema de Microbiología | Biomerieux | Bact Alert Virtuo
7 Microbiología | Sistema de Microbiología | Beckman Coulter | Microscan WALKAWAY 40
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | Beckman Coulter | DXM Microscan WALKAWAY Instrument
7 Microbiología | Sistema de Microbiología | Beckman Coulter | Autoscan 4
7 Microbiología | Sistema Automatizado de Microbiología | BD | Phoenix M50
7 Microbiología | Sistema Automatizado para Deteccion de Crecimiento Microbiano | BD | Bactec FX
7 Microbiología | Sistema Automatizado para Deteccion de Crecimiento Microbiano | Biomerieux | Bact Alert/3D®
7 Microbiología | Sistema Automatizado para Deteccion de Crecimiento Microbiano | BD | Bactec FX
7 Microbiología | Sistema Automatizado para Deteccion de Crecimiento Microbiano | Biomerieux | Bact Alert/3D®
7 Microbiología | Sistema Automatizado para Deteccion de Crecimiento Microbiano | BD | Bactec FX 40
7 Microbiología | Sistema Automatizado para Deteccion de Crecimiento Microbiano | BD | Bactec FX 40
7 Microbiología | Sistema Automatizado para Deteccion de Crecimiento Microbiano | Biomerieux | Bact Alert/3D®
7 Microbiología | Espectrometro de Masas | BD | Maldi Biotyper
7 Microbiología | Espectrometro de Masas | Biomerieux | Vitek MS Prime
7 Microbiología | Espectrometro de Masas | Beckman Coulter | Maldi Biotyper
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología | Equipo para Inmunoensayo | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros 3600
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología 13 Fármacos | Equipo para Inmunoensayo | Abbott | Alinity I
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología 13 Fármacos | Equipo para Inmunoensayo | Abbott | Architect i2000
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología 13 Fármacos | Equipo para Inmunoensayo | Roche | Cobas E601
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología | Equipo para Inmunoensayo | Beckman Coulter | DXI 800
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología 13 Fármacos | Equipo para Inmunoensayo | Roche | Cobas Pro (8000 e801)
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología | Equipo para Inmunoensayo | Beckman Coulter | DXI 600
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología | Equipo para Inmunoensayo | Ortho Clinical Diagnostics | Vitros ECIQ
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología 13 Fármacos | Equipo para Inmunoensayo | Abbott | Architect i1000
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología 13 Fármacos | Equipo para Inmunoensayo | Roche | Cobas E411
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología | Equipo para Inmunoensayo | Diasorin | Liaison XL
9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología | Equipo para Inmunoensayo | Beckman Coulter | Access 2
3 Coagulación 9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología | Analizador de Marcadores Cardiacos | Biomerieux | Vidas
9 Hormonas | Analizador de Marcadores Cardiacos | IL/Werfen | Triage Meter Pro
4 Coagulación Especial 9 Hormonas | Analizador de Marcadores Cardiacos | Roche | Cobas H 232
4 Coagulación Especial 9 Hormonas | Analizador de Marcadores Cardiacos | Response Biomedical/Kabla | RAMP 200
4 Coagulación Especial 8 Inmunología 9 Hormonas | Analizador de Marcadores Cardiacos | Radiometer | AQT90
3 Coagulación 9 Hormonas 10 Marcadores Tumorales 12 Serología | Analizador de Marcadores Cardiacos | Biomerieux | MiniVidas
11 Autoinmunidad | Equipo para Inmunoensayo | Diasorin | Liaison Analyzer
11 Autoinmunidad | Equipo para Inmunoensayo | Diasorin | Liaison XL
11 Autoinmunidad | Equipo para Inmunoensayo | Abbott | Architect i1000
11 Autoinmunidad | Equipo para Inmunoensayo | Roche | Cobas E411
11 Autoinmunidad | Equipo para Inmunoensayo | Abbott | Alinity I
11 Autoinmunidad | Equipo para Inmunoensayo | IL/Werfen | Quanta-Lyser 3000
11 Autoinmunidad | Equipo para Inmunoensayo | IL/Werfen | Bio-Flash
11 Autoinmunidad | Equipo para Inmunoensayo | Diasorin | Liaison XS
9 Hormonas | Equipo para Inmunoensayo | Roche | Cobas E601
9 Hormonas | Equipo para Inmunoensayo | Abbott | Architect i2000
9 Hormonas | Equipo para Inmunoensayo | Beckman Coulter | DXI 800
11 Autoinmunidad | Microscopio Binocular para trabajo especifico Inmunofluorescencia | Carl Zeiss | Axio Lab
11 Autoinmunidad | Microscopio Binocular para trabajo especifico Inmunofluorescencia | Human | Humascope Fluo
12 Serología | Equipo para Inmunoblot | Bio-Rad | Genius Reader System
12 Serología | Equipo para Inmunoblot | Bio-Rad | Autoblot 3000
14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Hemoglobina Glucosilada | Bio-Rad | D-100
14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Hemoglobina Glucosilada | Bio-Rad | Variant II Turbo
14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Hemoglobina Glucosilada | Bio-Rad | D-10
14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Hemoglobina Glucosilada | Abbott | Afinion 2
14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Hemoglobina Glucosilada | IL/Werfen | Nycocard
14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Hemoglobina Glucosilada | Sebia / Licon | Minicap Flex Piercing
14 Hemoglobina Glucosilada | Analizador de Hemoglobina Glucosilada | Sebia / Licon | Capilarys 3
15 Citometría de Flujo | Citometro de Flujo | BD | BD FacsVia
15 Citometría de Flujo | Citometro de Flujo | BD | BD FacsLyric
15 Citometría de Flujo | Citometro de Flujo | BD | BD Facs Canto II
17 Electroforesis | Equipo para Electroforesis | Sebia / Licon | Minicap Flex Piercing
17 Electroforesis | Equipo para Electroforesis | Sebia / Licon | Capilarys 3
17 Electroforesis | Equipo para Electroforesis en Gel. | Sebia / Licon | Hydrasis 2
20 Biología Molecular | Equipo de Biología Molecular | Cepheid /IL/Werfen | GeneXpert
20 Biología Molecular | Equipo de Biología Molecular | Abbott | M2000SP
20 Biología Molecular | Equipo de Biología Molecular | Abbott | M2000RT
20 Biología Molecular | Equipo de Biología Molecular | Biomerieux | FilmArray
20 Biología Molecular | Equipo de Biología Molecular | Elitech Group | Elite Ingenius
20 Biología Molecular | Secuenciador | Illumina | Miniseq
21 Carga Viral | Equipo de Biología Molecular | Abbott | M2000SP
21 Carga Viral | Equipo de Biología Molecular | Abbott | M2000RT
21 Carga Viral | Equipo de Biología Molecular | Cepheid /IL/Werfen | GeneXpert
21 Carga Viral | Equipo de Biología Molecular | Abbott | Alinity M
21 Carga Viral | Equipo de Biología Molecular | Elitech Group | Elite Ingenius
23 Pruebas Especiales | Analizador de cloro en sudor | Elitech Group | Chloro Check
23 Pruebas Especiales | Espectrofotometro infrarrojo para pruebas del aliento | Meridian | Breath ID Smart
23 Pruebas Especiales | Microscopio Infrarrojo | Thermo Scientific | Nicolet Raptir
23 Pruebas Especiales | Estereoscopio | Velab | Velab VE-SSC

## SAN ANGEL
Proveedor: Laboratorios San Angel S.A.
No. | Grupo de estudios al cual está asignado el equipo | [23 empty] | Equipo
| Grupo 1. Quimica clinica | Grupo 1. Hemoglobina Fecal | Grupo 3. Citometría Hemática | Grupo 3. Coagulación | Grupo 4. Coagulación especial | Grupo 5. Examen General de Orina | Grupo 6. Gases en Sangre | Grupo 7. Microbiologia | Grupo 8. Inmunología | Grupo 9. Hormonas | Grupo 10. Marcadores Tumorales | Grupo 11. Autoinmunidad | Grupo 12. Serologia | Grupo 13. Fármacos | Grupo 14. Glicada | Grupo 15. Citometría de flujo | Grupo 16. Citogenética | Grupo 17. Electroforesis | Grupo 18. Histocompatibilidad | Grupo 19. Micobacterias | Grupo 20. Biología Molecular | Grupo 21. Carga Viral | Grupo 22. Fish | Grupo 23. Pruebas Especiales
1 | [14 empty] | X | [9 empty] | ABBOTT AFINION 2 ANALYSER
2 | [9 empty] | X | [14 empty] | ALERE/QUIDEL/WERFEN TRIAGE METER PRO
3 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD BACTEC FX
4 | [7 empty] | X | [16 empty] | BD BACTEC FX 40
5 | [19 empty] | X |  |  |  |  | BD BACTEC MGIT 320
6 | [19 empty] | X |  |  |  |  | BD BACTEC MGIT 960
7 | [15 empty] | X | [8 empty] | BD FACS CANTO II
8 | [15 empty] | X | [8 empty] | BD FACS VIA
9 | [12 empty] | X | [11 empty] | BIO-RAD GEENIUS READER
10 | [24 empty] | BIOFIRE FILMARRAY TORCH
11 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX BACT ALERT 3D
12 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2
13 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2 COMPACT
14 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK 2 XL
15 | [7 empty] | X | [16 empty] | BIOMERIEUX VITEK MS
16 | [14 empty] | X | [9 empty] | BIORAD D 10
17 |  |  | X | [21 empty] | BOULE SWELAB ALFA PLUS
18 | [7 empty] | X | [16 empty] | BRUKER MALDI SIRIUS
19 | [23 empty] | X | CARL ZEISS STEMI 35
20 | [9 empty] | X | X | 11 | X | X | [10 empty] | DIASORIN LIAISON XL
21 | [19 empty] | X |  |  |  |  | ECHOSHEL IIA-2
22 | [20 empty] | X |  |  |  | ELITECH INGENIUS
23 | [23 empty] | X | ELITECH MACRODUCT 3700 / CHLOROCHEK 3400
24 | [11 empty] | X | [12 empty] | HUMAN HUMANSCOPE FLUO LED
25 | [19 empty] | X | X |  |  |  | ILUMINA MISEQ SYSTEM
26 | [11 empty] | X | [12 empty] | INOVA/BIOKIT QUANTALYSER 3000
27 | [11 empty] | X | [12 empty] | INOVA/BIOKIT BIOFLASH
28 | [19 empty] | X |  |  |  |  | INVITROGEN QUBIT 4
29 | [9 empty] | X | [14 empty] | KABLA / RESPONSE MEDICAL CORP RAMP 200
30 | [23 empty] | X | KABLA BREATH ID HP LAB SYSTEM
31 | [19 empty] | X |  |  |  |  | KERN OPTICS OBN-14
32 | [19 empty] | X |  |  |  |  | MAGLEAD 12GC YVERTY
33 |  |  |  | X | [20 empty] | QLABS ELECTROMETER
34 | X | [23 empty] | QUCKR EADGO
35 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS 6000 MODULO C 501
36 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ROCHE COBAS 6000 MODULO E 601
37 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS 8000 MODULO C 701
38 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS 8000 MODULO C 702
39 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ROCHE COBAS 8000 MODULO E 601
40 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ROCHE COBAS 8000 MODULO E 801
41 | X | [13 empty] | X | [9 empty] | ROCHE COBAS C 111
42 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS C 311
43 | [9 empty] | X | X | 11 | X | [11 empty] | ROCHE COBAS E 411
44 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS INTEGRA 400 PLUS
45 | X | [7 empty] | X |  |  |  |  | X | X | [9 empty] | ROCHE COBAS PRO C 503
46 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE COBAS U 411
47 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE COBAS U 601
48 | [5 empty] | X | [18 empty] | ROCHE URISYS 1100
49 | [17 empty] | X | [6 empty] | SEBIA CAPYLLARYS 2 MC
50 | [17 empty] | X | [6 empty] | SEBIA HIDRASYS SCAN
51 |  |  | X | [21 empty] | SIEMENS ADVIA 2120 I
52 | [5 empty] | X | [18 empty] | SIEMENS CLINITEK NOVUS
53 | [5 empty] | X | [18 empty] | SIEMENS CLINITEK STATUS
54 | X | [13 empty] | X | [9 empty] | SIEMENS DIMENSION EXL CON STM
55 | [6 empty] | X | [17 empty] | SIEMENS EPOC
56 | [9 empty] | X | X | [13 empty] | SIEMENS IMMULITE 2000
57 | [6 empty] | X | [17 empty] | SIEMENS RAPIDPOINT 500
58 |  |  |  | X | X | [19 empty] | STAGO STA R MAX
59 |  |  |  | X | [20 empty] | SYSMEX CA-660
60 |  |  |  | X | [20 empty] | SYSMEX CS-2500
61 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 1000
62 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 2000
63 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 350
64 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 450
65 |  |  | X | [21 empty] | SYSMEX XN 550
66 |  |  |  | X | X | [19 empty] | T COAG DT 100
67 |  |  |  | X | [20 empty] | T COAG KC 4 DELTA
68 |  |  |  |  | X | [19 empty] | TEM ROTEM DELTA
69 | [23 empty] | X | TERMOFISHER SC CIENTIFIC NICOLE IN10
70 | [14 empty] | X | [9 empty] | WERFEN / ALERE / ABBOTT NYCOCARD READER II
71 | [19 empty] | X | X | X |  |  | WERFEN / CEPHEID GENEXPERT DX
72 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL ELITE PRO
73 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 350
74 |  |  |  | X | X | [19 empty] | WERFEN ACL TOP 750
75 | [6 empty] | X | [17 empty] | WERFEN GEM PREMIER 3500
76 | [6 empty] | X | [17 empty] | WERFEN GEM PREMIER 5000